Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

на проведения стоительно - монтажных работ на объекте:

«Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог».

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях производственных процессах. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных  процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами.

Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации. Нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Работы выполняются с использованием строительных материалов Подрядчика и Заказчика.

| Наименование объекта | Здание бывшей приводной станции канатной дороги, сооружение 1 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 стр.23 |
| Основание для проведения работ | Реконструкция стр.23 здания бывшей приводной станции канатной дороги в административно-офисное здание ООО «Ренонс» на основании проектно-сметной документации для целей ввода объекта в эксплуатацию. |
| Вид строительства | Реконструкция |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | Здание для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог» переменной этажности. Существующие здание выполнено с наружными стенами из кирпича толщ.640мм. размером 11,28м Х 12,00м; вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м; - внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ, остекленные витражи; - перекрытия – металлические, монолитные железобетонные; - фундаменты под существующим зданием – ленточные железобетонные, под каркасом саркофага - свайные с железобетонным ростверком. Лестницы внутри помещения – металлические. |
| Характеристика здания по пожарной опасности | Класс конструктивной пожарной опасности – СО; степень огнестойкости здания-II; функциональная пожарная опасность- Ф2.2. |
| Основные требования | Выполнение строительно - монтажных работ в соответствии с проектом ООО «Студия Б- 5» шифр ПР 28-14 |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и проектом. Строительно-монтажные работы (СМР) предусматривают: монтаж дверей; устройство полов; устройство наружного пояса из тонировочной пленки; отделочные работы; замена стеклопакетов, благоустройство территории; ремонт входной группы, устройство навеса пандуса для ММГН; монтаж офисных перегородок (профиль алюминиевый, цвет анодированный, отделка секций –одинарное остекление , матировка, перегородки на отм +0,280 по конструкции - сборно-разборные; Перегородка ОП 4-противопожарная-Е1-30; пом.308- отделка секций двойное остекление ). Конструкция перегородок согласовываются индивидуально, по предоставленному дизайн решению. Предоставить сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Объем работ предусмотрен в ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), согласно утвержденной проектно- сметной документации. Проектная документация предоставляется Подрядчику в электронном виде. Отступления от проекта допускаются при согласовании между Заказчиком, Проектировщиком и Подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
| Исполнительная документация | Своевременно передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| Планируемые сроки завершения строительно-монтажных работ. | Завершение работ – 30июля 2017г. |
| Данные по сметной документации | Работы выполняются по проектно- сметной документации ООО «Студия Б-5» шифр ПР 28-14 , утвержденной Заказчиком. Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией (рекомендуемые -3 кв. 2014г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета, на электронных носителях). |
| Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного персонала по монтажу офисных перегородок. Наличие СРО на Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту - (разделы: 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 10.1; 12.9;33.3 (субподряд)). Разработка ППР (плана производства работ) |
| Требования по охране труда | В соответствии с проектом Договора |

Приложение:  Ведомость объемов работ  на 7 (семи)  листах;  Проект договора с приложениями (при заключении договора могут быть внесены изменения).

| Согласовано: Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» Представитель Подрядчика __________________________________________ | ___________ |
| --- | --- |

________     Павлив А.Н