**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ТМЦ**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические характеристики**  |
| Лампы спортивного освещения, в том числе: |  |
| **Лампа металлогалогенная 2000W Е40 OSRAM POWERSTAR, встроенная ИЗУ, холодно-белая** |

|  |
| --- |
|  Лампа металлогалогенная МГЛ 2000вт HQI-T 2000W/D/I E40 400В |

 |
| **Лампа металлогалогенная 2000W К12s 6100K, OSRAM, кабель** |

|  |
| --- |
|  Лампа металлогалогенная МГЛ 2000вт HQI-TS 2000/D/S 400В |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение для заказа** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/01.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/11.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/05.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/14.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/07.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/17.jpg** |
| HQI-T 2000/D/I | 2000 | 180000 | E40 | 100 | 430 | 265 |
| HQI-TS 2000/D/S | 2000 | 200000 | кабель | 36 | 187 | 93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение для заказа** | **Ток лампы, А** | **Потребляемая мощность с ПРА, ок. Вт** | **Конденсатор компенсации при 50Гц мкФ** | **Световой поток, лм** | **Световая отдача ламп, лм/Вт** | **Степень цветопередачи** | **Цветовая температура, К** | **Рабочее положение лампы** |
| HQI-T 2000/D/I | 10,3 | 2130 | 60 | 180000 | 88 | 1А | 7250 | р 30 |
| HQI-TS 2000/D/S | 11,3 | 2030 | 60 | 200000 | 100 | 1А | 6000 | р 15 |

Исполнитель закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Кондратьев