**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ТМЦ**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Кабеле - трассоискатель «Успех АГ-319Н»



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Приемник | АП-019.1 | 1 |
| Генератор | АГ-120Т | 1 |
| Антенна | ИЭМ-301.3 | 1 |
| Источник питания | ESP-240-13,5 | 1 |
| Кабель | АГ120.02.010 | 1 |
| Кабель | АГ120.02.020 | 1 |
| Кабель | АГ120.02.030 | 1 |
| Контакт магнитный | АГ120.02.090 | 1 |
| Штырь заземления | АГ110.02.030 | 1 |
| Батарейка алкалиновая | R14 | 4 |
| Сумка для антенны | Чехол 53107 | 1 |
| Сумка для генератора | Чехол 53181 | 1 |
| Сумка для приемника | Чехол 53212 | 1 |
| Сумка для комплекта | Чехол 53222 | 1 |
| Руководство по эксплуатации кабеле-  трассоискатель «Успех АГ-319Н» |  | 1 |

Дополнительное оборудование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Датчик контроля качества изоляции | ДКИ-117 | 1 |
| Датчик - определитель дефектов  коммуникаций | ДОДК-117 | 1 |
| Клещи индукционные | КИ-110 | 1 |
| Накладная рамка | НР-117 | 1 |
| Чехол для ДКИ | Чехол 53178 | 1 |

Заместитель Генерального директора ООО «Ренонс»

- главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив