**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

На проведение ремонта покрытия брусчатки с понижением уровня на 7-10см, площадки посадки-высадки нижней станции канатной дороги ККД-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92 стр  |
| 2 | Назначение, характеристики объекта  | Площадка посадки –высадки приводной станции ККД-1 Площадь- 70м2; форма брусчатки-«соты» |
| 3 | Вид работ |  Текущий ремонт. |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Объем выполняемых работ |  -.Демонтаж покрытия брусчатки со складированием -70м2; -.Ремонт основания 70м2 с понижением уровня на 7-10 см; -.Монтаж брусчатки-70м2. -. Устройство водоотводного лотка площадки нижней станции 12,5м/п. |
| 6 | Требования техники безопасности и охраны труда | -Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. |
| 7 | Основные требования к производству работ | -.Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: -СНиП III-10-75  **(**СП 82.13330.2011)«Благоустройство территорий»; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве». |
| 9 | Сроки исполнения работ |  Работы выполнить в кратчайшие сроки. Начало работ 15октября 2016г. |
| 10 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) -.По окончании работ предоставить акты скрытых работ |
| 11 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном договоре  |
|  12 |  Гарантия |  Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 13 |  Режим работы |  Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 14 | Особые условия | - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки кабельных линий; Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной Вам организации, занятых на объектах ООО «Ренонс».  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82