**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

на проведение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт кровли склада по адресу: г. Красноярск ул. Саянская ,19Г»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Саянская ,19Г. |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Хозяйственный склад.  1. Здание - одноэтажное размером в осях 19,0 \*42,00м; стены – кирпич, ж/б блоки ; перекрытия -ж/б плиты;  2. Кровля – мягкая (послойный состав – цементно- песчаная стяжка, рубероид, утеплитель фибролит 280 мм, цементно песчаная стяжка - 15мм, 4 слоя рубероида на битумной основе, участки ремонта ( технониколь) -10% площади кровли.  3. Парапеты кровли – кирпичные ширина -700мм.; высота- 600мм. (без фартуков). |
| 3 | Вид работ | Текущий ремонт кровли склада. |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Объем выполняемых работ | 1.Ремонт мягкой кровли 819м2 с ремонтом стяжки основания до10% общей площади кровли;  2. ремонт парапетов , с восстановлением гидроизоляции примыкания к кровле -39м/п;  3.монтаж 10 аэраторов.  Состав работ уточнить выездом специалиста на осмотр кровли. |
| 6 | Требования к применяемым материалам в ходе выполнения работ. | 1.Материалы и оборудование применяемые, используемые Подрядчиком в процессе производства ремонтных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).  2.Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ), подтверждаются (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, товарная/товарно-транспортная накладная). |
| 7 | Требования техники безопасности и охраны труда | 1.Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.  2.Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны.  3.Руководители и специалисты Подрядчика должны быть аттестованы по охране труда, и пожарной безопасности. Квалификация работников подтверждена профильными удостоверениями.  4.При выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства возможно решение вопроса о расторжении договора. |
| 8 | Основные требования к производству работ | 1.Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации:  -СП 17.13330.2011 «Кровли»  -МДС 12-81.2007  «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»  -СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы».  -СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве».  2.Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком. |
| 9 | Сроки исполнения работ | Начало работ 27 июля 2016г.  Окончание работ -20 августа 2016г. |
| 10 | Требования к составу и оформлению документации | 1.Разработать ППР на ремонтные работы и согласовать с Заказчиком.  2.Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.)  3.По окончании работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком. |
| 11 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном договоре |
| 12 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –5 лет. |
| 13 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 14 | Особые условия | Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной Вам организации, занятых на объектах ООО «Ренонс». |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Представитель Заказчика:  Заместитель генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82