**Техническое задание**

**На строительство объекта:**

 **«Вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта в Фанпарке «Бобровый лог».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. Основные данные и требования |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для строительства | Техническое задание, Проект шифр 136-17-(ПД-РД). |
| 3. | Вид строительства | Капитальное сооружение |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Подготовительные работы (размещение строительного городка, мобилизация и т.п.);
2. Вертикальная планировка, СМР, водоотводные лотки, благоустройство, проезд;
3. Специальные работы (электрика, слаботочные сети и т.п.);
4. Выполнить пуско-наладочные работы;
5. Установить специальное оборудование (ветроуказатели, удерживающие устройства, заземлители и т.п.).
 |
| 6. | Градостроительные условия размещения объекта | Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог» |
| 7. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | Проект (шифр 136-17-(ПД-РД), Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог» |
| 8. | Основные требования к производству работ | 1. Работы производить только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы и т.п.) для допуска к конкретным видам работ;2. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог»; 3. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты. |
| 9. | Сроки  |  Работы выполнить до 10.10.2017 года с момента заключения договора. |
| 10. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 11. | Цены на строительство | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 1 кв-ла 2017г.  |
| 12. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, акта исполнения работ по договору подряда. |
| 13. | Особые условия | 1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап. строительства (виды работ 1.1; 2.2; 3.1; 3.5; 7.1; 15.5; 20.1; 33).
2. Организация должна иметь подтверждённый опыт не менее 5 лет в выполнении аналогичных работ (плоскостных сооружений, дорожное строительство и т.п.).
3. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».
 |

Руководитель дирекции капитального

строительства объектов Универсиады \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Сафонов