**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

на проведение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт стен зала «Плазма холл » СЦ «Оазис» в Фанпарке «Бобровый лог».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирска,92. |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Клуб с баром и балконом  1. Обшая площадь помещения -369,3м2; высота потолков переменная - 4,70 м -2,30 м; стены – штукатурка по бетону, гипсокартон, высококачественная окраска; покрытие пола - рулонный ПВХ, потолок –панели МДФ, двери входные - 4х секционные отделка-шпон (полисандр).  2. Цветовая гамма – потолки, полы – черный; стены – бордовый, отделка, багеты - золото. |
| 3 | Вид работ | Текущий ремонт . |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Объем выполняемых работ | 1. Демонтаж гардин зоны «банкеток» – 100 м/п;  2. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% - 480м2 (Тикурила Евро 12 серо-жемчужный цвет);  3. Ремонт, покраска входных дверей 2,5 х 2,9 (складные -4 полотна, шпон , полисандр) -7,25м2;  Состав работ уточнить выездом специалиста на осмотр объекта. |
| 6 | Требования к применяемым материалам в ходе выполнения работ. | 1.Материалы и оборудование применяемые, используемые Подрядчиком в процессе производства ремонтных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества .  2.Стоимость материалов, подтверждаются (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, товарная/товарно-транспортная накладная). |
| 7 | Требования техники безопасности и охраны труда | 1.Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.  2.Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |
| 8 | Основные требования к производству работ | 1.Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации |
| 9 | Сроки исполнения работ | По согласованию с Заказчиком |
| 10 | Требования к составу и оформлению документации | 1.Разработать ППР на ремонтные работы и согласовать с Заказчиком.  2.Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004. индексы- 2кв 2016г.)  3.По окончании работ предоставить акты скрытых работ установленного образца. |
| 11 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном договором |
| 12 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 13 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 14 | Особые условия | Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной Вам организации, занятых на объектах ООО «Ренонс».  Не допускать повреждения оборудования и отделки помещения не входящие в объем ремонтных работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Представитель Заказчика:  Заместитель генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82