# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение запасных частей

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Запасные части к платежно-пропускной системе | 1. Контроллер ЭЗС 320 ЯЛИН 425720.010 2. Плата расширения ЭЗС 321 ЯЛИН 425630.001 3. Панель считывания и индикации для контроллера ЭЗС ЯЛИН 425720.009 4. Контроллер доступа CompactComplect Indoor(КД СС) Универсальный контроллер ISD односторонний |
| Запасные части к автоматическим раздвижным дверям BESAM | 1. Мотор с энкодером и редуктором UniSlide 2. Контрольный блок 3. Ремень 4. Ролик натяжения 5. СВЧ радар |
| Запасные части к системам ЛВС, видеонаблюдения и т.д. | Уличная ip-видеокамера: Сенсор не менее 3 Мп, День/Ночь Объектив вариофокальный, 3.0-10.5 мм - Формат сжатия H264, Motion JPEG - Разрешение не ниже 1920x1080 (Full HD) - Скорость кадров до 25 к/с при 3 Мп - Сетевой интерфейс 100 Мбит/с Ethernet - Питание 12 В (DC)/PoE PoE адаптер Активный приемник/передатчик видеосигнала по витой паре (1-4- портовый) Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 4.5Ач Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 7Ач Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 12Ач Уличная цветная скоростная поворотная видеокамера. Разрешение не менее 650твл; Питание 24V AC ( БП в комплекте); Оптический ZOOMне менее 20Х; Протокол управления Fastrax, Pelco-D Жесткий диск HDD SATA 4Tb Western Digital Жесткий диск SSD SATA-III 480 - 512GB Western Digital USB - JTAG-программатор микроконтроллеров MSP430Fxxx фирмы Texas Instruments |

Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         Главный инженер                                                                                                           Павлив А.Н.

Начальник ОЭСиАСУ                                                                                                    Мезенцев А.В.