Приложение 2
Техническое задание  
На поставку   
силового кабеля для системы искусственного снегообразования
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:
	Предмет закупки
	Технические характеристики

	Кабель силовой ВБШвнг (А)-LS 4х25 мк-0.660 многопроволочный

	Тип изделия 



Кабель

Марка 




ВБШвнг(A)-LS

Количество жил



4

Сечение жилы, мм2


25

Напряжение, В



660

Материал жилы



Медь

Конструкция жилы
 Многопроволочная

Тип исполнения кабельного изделия
нг(A)-LS

Наличие экрана



Нет

Цвет





Черный

Тип упаковки



Барабан

Материал изоляции


ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением

Материал оболочки


ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением

Наличие защитного покрова

Да

Диапазон рабочих температур

от -50 до +50




Сертификат соответствия на продукцию.
Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92. 

Стоимость доставки включить в стоимость товара.

Срок поставки товара до 01.09.2026 г.
Главный инженер -начальник СТО


______________ О.В. Вебер
Начальник отдела снегообразования 

и безопасной эксплуатации трасс
                 
______________ С.А. Булгаков 
