ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп спортивного освещения

| № | Наименование | Электрические параметры | Кол-во, шт.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа металлогалогенная МГЛ 2000 Вт HQI-T 2000W/D/I 380В E40 FS1 OSRAM | Номинальный мощность 2000.00 Вт Номинальный напряжение 380 В Ток лампы 10.30 А PFC конденсатор на 50 Гц 60 μF 1 Световой поток 130000 lm Цветовая температура 7450 K Цоколь Е40 | 1 |

Доставка до склада Заказчика: Красноярский край, город Красноярск, улица Сибирская, дом 92, строение 23.

Стоимость доставки входит в общую стоимость объектов поставки.

*Итоговое количество поставляемых ламп зависит от конечной стоимости за 1 (одну) единицу товара.

Главный инженер - начальник СТО                                                     ________________ О.В. Вебер

Главный энергетик - начальник отдела	                                           _____________А.В. Порубенко