#### Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков №1, №3, №5. Этап 1 Проектно-изыскательские работы.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23 |
| 2. | Наименование объекта | Объект «Реконструкция сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков №1, №3, №5. Этап 1 Проектно-изыскательские работы». |
| 3. | Идентификационные сведения об объекте | Назначение – сооружение, предназначенное для очистки поверхностных сточных вод (дождевых, талых) с территории горнолыжных склонов, отводимых через водоотводные коллекторы №1, №3, №5. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - объект проектирования не относится к данной инфраструктуре. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений - площадка по критериям типизации территорий по подтопляемости относится к подтопленной. Принадлежность к опасным производственным объектам - проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект не несет признаков пожарной и взрывопожарной опасности. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – постоянного пребывания людей на данном объекте не предусмотрено. Уровень ответственности – нормальный. Вид строительства – реконструкция. |
| 4. | Цель разработки и задачи проекта | Проведение реконструкции обусловлено необходимостью выполнения строительно-монтажных работ по оборудованию системами очистки выпусков водоотводных коллекторов №1, №3, №5 для соблюдения природоохранных требований к качеству сточных вод, сбрасываемых в р. Базаиха, и приведением конструктивных изменений к действующим нормативным требованиям. Соблюдение требований Законодательства в области охраны окружающей среды: - п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ запрещает осуществлять сброс сточных вод в водные объекты без очистки. - ч. 5 ст. 44 Водного кодекса РФ определяет, что качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, расположенные во втором и в третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должно соответствовать требованиям, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
| 5. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5(пяти) лет; Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе: - СРО инженерные изыскания/обследование зданий и сооружений; - СРО проектные работы. |
| 6. | Сведения о объекте | Объект «Реконструкция сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков водоотводных коллекторов №1, №3, №5 расположен на территории Фанпарка «Бобровый лог» по адресу г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 и представляет из себя систему открытых водоотводных лотков с подключением их через дожде приёмные колодцы к коллекторам и сбросом дождевых и талых вод в р. Базаиха в составе: - водоотводных каналов, лотков из монолитного бетона прямоугольной формы; металлических дожде приёмных колодцев Ø 500 мм, смотровых бетонных колодцев, - ЛОС на выпусках №1, №3, №5» отсутствуют. |
| 7. | Стадийность проектирования | Одностадийное Проектная/Рабочая документация. |
| 8. | Исходные данные | - Проектная и исполнительная документация в полном объеме в том числе проект шифр 1553-22, «Наружные водосточные сети (Наружные сети водопровода (Сети дождевой канализации)». Результаты инженерных изысканий. По запросу, после подписания соглашения о конфиденциальности. - Исходно-разрешительная документация в объеме необходимом для проектирования по запросу. - Справка об условных фоновых концентрациях химических веществ в воде р. Базаиха от 2024 г, сроком действия 5 лет; - Информационная справка по выпускам №1, №3, №5 Приложение№1 |
| 9. | Объем работ | 1. Инженерные изыскания: 1.1 Перечень видов инженерных изысканий: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - отчетная документация по всему объекту с материалами и результатами инженерных изысканий. 1.2. Получение справок в уполномоченных государственных органах: - о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ); - об условных фоновых концентрациях химических веществ в воде р. Базаиха; - о гидрологической характеристике водного объекта р. Базаиха; - другие необходимые сведения. 2 Проектные работы: Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков №1, №3, №5. |
| 10. | Нормативные требования к разработке документации | 1. Инженерные изыскания - в соответствии с - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением N 1) - СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с Изменениями № 1, 2) - СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с Изменением N 1) - СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства" (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 N 9-1-1/69) 2.Проектная и сметная документация должна соответствовать действующим нормативным требованиям, строительным, противопожарным и санитарным нормам и правилам, в том числе: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 октября 2025 года); -Водный кодекс РФ; -Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ Об охране окружающей среды (с изменениями на 28 декабря 2025 года); - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (с изменениями на 28 декабря 2025 года) (редакция, действующая с 1 марта 2026 года); - ГОСТ Р 59060-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2020 N 712-ст) - Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 24-17.01.03.05-Р-РСБХ-С-2016-02984/00 от 20.04.2016. - Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2026 года) (редакция, действующая с 1 марта 2026 года); - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) и др. |
| 11. | Состав и основные требования к документации | 1. Инженерные изыскания - технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях, технический отчет о инженерно-геологических изысканиях, технический отчет о инженерно-гидрометеорологических изысканиях, технический отчет о инженерно-экологических изысканиях; 2. Проектную документацию разработать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21 октября 2025 года) В объеме: - ПЗ (Пояснительная записка), - ППО (Проект полосы отвода), - ТКР (Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения), - ПОС (Проект организации строительства), - ООС (Мероприятия по охране окружающей среды), - СМ (Смета), - ИД (Иная документация). 3.Рабочая документация - в объеме, обеспечивающем реализацию проектных решений (конструктивных, технических и технологических решений) необходимых для производства строительных и монтажных работ. 4. Для получения положительных заключений: - Негосударственной экспертизы проектных решений; - Оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства; 5. Подрядчик обязан без дополнительной платы вносить соответствующие корректировки и изменения в документацию по требованию Заказчика и иных заинтересованных и / или согласующих организаций, учреждений и предприятий. |
| 12. | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующими законодательством РФ, нормативной документацией и техническим заданием, и основным проектом. Использовать строительные материалы, обеспечивающие и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. |
| 13. | Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам | В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией. Конструктивные решения определяются проектом. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 14. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | 1. В проекте предусмотреть следующее: - Технические и конструктивные решения предусмотреть с учетом максимальной привязки к существующей сети; 2. Основные и дополнительные технические решения согласовать с Заказчиком. 3. Применять (по согласованию с Заказчиком) высококачественные материалы и оборудование. |
| 15. | Требования к проекту организации строительства | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями законодательства РФ. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки (при необходимости). |
| 16. | Инженерное сопровождение проектной документации | Исполнитель осуществляет разработку проектной документации и сопровождение на всех этапах согласования данной документации. |
| 17. | Сроки проведения работ | В соответствии с согласованным Сторонами графиком производства работ |
| 18. | Состав и основные требования к сметной документации | Сметную документацию разработать в полном составе в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. |
| 19. | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах, обеспечивающих возможность пошаговой проверки расчетов. Чертежи предоставляются в формате *.dxf для проведения экспертиз. |
| 20. | Стоимость инженерных изысканий, обследования и проектных работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на инженерные изыскания, обследования и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. Допускается расчет по форме №3П при детальном обосновании затрат. |

Главный инженер - начальник СТО                                                        ______________ О.В. Вебер

Пакулова Т.Н.

(391) 256-86-82