|  |  | Выпуск 1 |  |  |  | Выпуск 3 |  |  |  | Выпуск 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, с которой отводятся сточные воды |  | Горнолыжные склоны (трасса №14, №13), территория возле Родельбана |  |  |  | Горнолыжные склоны (трасса №13, №11) |  |  |  | Горнолыжные склоны (трасса №9а, №5, №2) |  |  |  |
| Площадь территории, с которой отводятся сточные воды (согласно водохозяйственного баланса) |  | 54 000 м2 |  |  |  | 64 000 м2 |  |  |  | 159 000 м2 |  |  |  |
| Объем произведенного искусственного снега, м3 |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  | 103347 | 103875 | 106396 | 101255 | 84865 | 103580 | 101815 | 118167 | 256049 | 253846 | 272212 | 254257 |
| Контролируемые показатели | Норматив | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Взвешенные вещества, мг/дм3* | +0,25 к фону | 7,4 | 3,0 | 3,0 | 9,9 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 28,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02** | 0,05 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | 1500 | 152,0 | 152,0 | 50,0 | 202,0 | 208,0 | 165,0 | 407,0 | 222,0 | 165,0 | 171,0 | 100,0 | 277,0 |
| ХПК, мгО/дм3 | 15 | 5,0 | 8,7 | 16,0 | 26,6 | 42,0 | 6,2 | 22,0 | 11,2 | 5,0 | 8,7 | 22,0 | 20,2 |
| БПК полн., мгО2/дм3 | 2,86 | 5,4 | 2,3 | 0,5 | 6,4 | 4,5 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 4,6 | 2,2 | 1,5 | 4,5 |

Информационная справка по выпускам

* - Согласно данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» фоновая концентрация взвешенных веществ в р. Базаиха составляет 17,5 мг/дм3 (Справка от 30.07.2024 г. № 309/01-04/2056)

** - В 2024 году на выпуске 5 осуществлялся дополнительный отбор проб независимой лабораторией, результаты по нефтепродуктам в трех пробах соответственно: 3,00 / 2,80 / 3,10