## Приложение
Приложение №2 к Техническому заданию
Требования к составлению сметной документации при разработке проектной [и/или] рабочей документации на строительство объектов
«Реконструкция сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков №1, №3, №5. Этап 1 Проектно-изыскательские работы».
№ п/п | Наименование | Показатели
1 | Сметно-нормативная база | [в актуальной редакции ФСНБ-2022] [для Красноярского края - зона 1 согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 19.03.2021 № 147-п «Об установлении центров ценовых зон Красноярского края для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства» ]
Составление сметной документации осуществлять с использованием ПК «Гранд-Смета», версия не ниже «2025г»
2 | Нормативные документы | При определении сметной стоимости учитывать требования: [НМД Компании могут передаваться контрагентам или в составе конкурсной документации только после подписания претендентом/контрагентом Соглашения о конфиденциальности]
Методика по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель»;
Методики Минстроя России, 2020-2022 гг. (с изменениями и дополнениями): - №421/пр от 04.08.2020 (далее - Методика № 421/пр) - №812/ пр от 21.12.2022 (далее - Методика № 812/пр) - №774/пр от 11.12.2020 (далее - Методика № 774/пр) .................. - и прочие утвержденные действующие Методики Минстроя России
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в актуальной редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
- положения МДС 81-40.2006, МДС 81-35.2004 могут применяться дополнительно, в части не противоречащей положениям действующих к Методик РФ
3 | Метод составления СД и Уровень цен, в котором составляется сметная документация | 2. [Ресурсно-индексный метод]
Текущий уровень цен:
3.1. сложившихся ко времени составления сметной документации (выдачи сметной документации Заказчику) с указанием месяца (квартала или даты «по состоянию на») и года ее составления.
4 | Состав СД | 1. В составе проектной документации:
Сводка затрат (при необходимости), когда в ПД на строительство объектов производственного назначения предусматривается строительство объектов непроизводственного назначения [а также при подготовке проектной документации применительно к отдельным Этапам строительства]
1) отдельные Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ССРСС) на Этапы строительства (пусковые комплексы) и Сводка затрат (согласно Методике № 421/пр) а также Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковые комплексы (Этапы строительства) (при необходимости) [пример - приложение к Методике ___]
- объектные и локальные сметные расчеты;
- сметные расчеты на отдельные виды затрат;
2. в составе рабочей документации (РД):
- объектные сметы;
- локальные сметы.
- сметные расчеты на отдельные виды затрат;
- дополнительно: ССРСС – разработка ССРСС (и ПЗ к нему соответственно) на стадии «Рабочая документация»:
б) выполнении корректировки «Проектной документации» (с учетом смет, уже разработанных на стадии «РД»), в том числе и при превышении стоимости строительства сверх лимита, определенного ССРСС, выполненного и утвержденного на стадии «ПД" с учетом непредвиденных затрат
[Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковые комплексы (Этапы строительства)] (при необходимости)
Примечание: предусматривать обязательное требование по разработке «Ведомостей объемов строительных и монтажных работ», см. положения Методики, в т.ч. Приложение Д, и положения Методики № 421/пр
3. В Приложения (прилагаемые документы) в обязательном порядке включаются все исходные данные (в т.ч. Заказчика), касающиеся ценообразования по проекту и расчетов:
3.1. техническое задание, или приложение к ТЗ/ ЗнП, или технические условия (с соответствующим разделом), утвержденные Заказчиком и содержащие требования на разработку сметной документации; исходные данные; переписка; опросный лист; протоколы и т.п.,
3.2. ведомости объемов строительных и монтажных работ (согласно требований Методики, в т.ч. Приложение Д, и положений Методики № 421/пр). Если форма не установлена заказчиком, то правила оформления ВОР разработчик вправе применять самостоятельно, с учетом Приложения Д к Методике и по согласованию с заказчиком.
При разработке ВОР в составе раздела проекта «ПОС», информация о месторасположении ведомостей может быть указана в ПЗ к ССР.
3.3. расчеты на отдельные виды затрат (транспортные затраты, расчет разницы в стоимости электроэнергии, возмещение ущерба и пр.), если данные расчеты не предусмотрены другими разделами проекта (ПОС, ООС),
3.4. сметы на ПИР (фактические - в соответствии с заключенными договорами, и предварительные (при необходимости) - на следующие стадии/этапы проектирования),
3.5. калькуляции сметной стоимости материальных ресурсов, документы, обосновывающие текущие цены МТР и оборудования - конъюнктурный анализ, РКЦ, прайс-листы поставщиков, ТКП производителей, информационные листы и т.п.
Результаты конъюнктурного анализа (прайс-листы и ТКП ) оформляются в соответствии с положениями настоящей Методики и Методики № 421/пр; рассматриваются и согласовываются Заказчиком в составе сметной документации на стадии проведения внутренней экспертизы проектной документации.
3.6.другая документация, предоставленная Заказчиком, и/или подготовленная организацией-разработчиком сметной документации для обоснования отдельных видов затрат, включенных в сметные расчеты (например, индивидуальные нормы/расценки, примененные в составе СД, затраты на ТЭО/обследование ЗиС и т.п.).
5 | Метод пересчета в текущий уровень цен
Не требуется, расчет в текущих ценах РИМ
6 | Сводный сметный расчет (ССР) | Согласно Методике выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п.31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87, по форме Методики №421/пр
ССРСС разрабатывается на объект строительства и/или Этап строительства (пусковой комплекс). Состав ССР (одновременно к ССР на Этапы разрабатывается Сводка затрат [и/или] Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (Этап строительства) - см. [п.4] настоящего приложения.
Нумерацию ССР выполнять согласно правилам «Методических указаний по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» [(МУ ГК НН 106-006-2019)], а также в соответствии с положениями прочих информационных документов Компании
Каждый вид затрат, работ в соответствующей главе (1, 8, 9, 10, 12) ССР учитывается отдельными строками
7 | Объектные сметы (ОСР(ОС) | Согласно положениям Методики ОСР(ОС) выполнять по форме Методики № 421/пр с изменениями №1,2,3 Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять согласно правилам «Методических указаний по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» [(МУ ГК НН 106-006-2019)], а также в соответствии с положениями прочих информационных документов Компании
8 | Локальные сметы (расчеты) (ЛСР(ЛС) | Выполнять по формам рекомендуемых образцов Методики № 421/пр;
Нумерацию ЛСР(ЛС) выполнять согласно правилам «Методических указаний по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» [(МУ ГК НН 106-006-2019)], а также в соответствии с положениями прочих информационных документов Компании
В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта. Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами. Индивидуальные СН и ЕР разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами. При разработке соответствующих индивидуальных СН и ЕР руководствоваться положениями Методики разработки сметных норм (Приказ Минстроя России 18.07.2022 № 577/пр) и Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Приказ Минстроя России 04.09. № 521/пр)
В виду сложности разработки единичных расценок (ЕР) в качестве источника элементных сметных норм (ЭСН) могут быть использованы различные индивидуальные, отраслевые или фирменные элементные нормы, разработанные и утвержденные соответствующими Министерствами РФ или корпорациями, «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве», и другая подобная информация, имеющая соответствующее обоснование (копия «сметной нормы» (состава ресурсов и работ) из основного источника; индивидуальная СН/ЕР оформляется приложением к СД; в ПЗ к ССРСС указывается способ пересчета в базовые/текущие цены).
Демонтаж – в случае отсутствия в сборниках необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР/ТЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов с применением понижающих коэффициентов на разборку (демонтаж) согласно положениям Методики № 421/пр и настоящей Методики
Для прочих конструкций, систем, сетей ИТО, не предусмотренных в Методике № 421/пр, к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на ЭММ применять коэффициент К=0,5. Демонтаж тепловой изоляции на трубопроводах (теплоизоляционный материал с покрытием сталью) с применением соответствующих СН/ЕР сборника №26 может быть определен с К=[0,3÷0,4]
В ЛСР(ЛС) выделяются разделы (или формируются в отдельные ЛСР(ЛС) для учета архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной и/или иной технической документации применительно к отдельным конструктивным решениям (элементам) и/или видам работ и устройств с целью возможности определения «расчетного измерителя конструктивного решения (комплекса, вида работ)». В СД выполняется детализация объекта КС по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. Отдельной строкой учитывается количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря с отражением страны их происхождения, поставляемых в рамках контракта, в случае, если оборудование в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. В качестве расчетного измерителя принимается наиболее характерная единица измерения для конструктивного решения, комплекса или вида работ (например, «1 м3 кладки», «1 м2 площади кровли», «1 м2 общей площади» и другие единицы измерения). Группировка работ определяется разработчиком СД с согласованием заказчиком (с учетом требований ЗнП, при наличии). По ЗиС может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть. Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы (в т.ч. для определения, группирования на комплексы работ (объемов):  по строительным работам, конструкциям – земляные работы; фундаменты и стены подземной части; несущие конструкции; наружные стены; каркас; внутренние стены; перекрытия; перегородки; полы и основания; покрытие, кровля; заполнение оконных и дверных проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.;  по специальным строительным работам – фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;  по системам ИТО (внутренним санитарно-техническим работам) – водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, вентиляции, кондиционированию воздуха, электроосвещению электроснабжению и т.п.;  по установке оборудования – приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.
8.1 | Применение объектов-аналогов (метод на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов) | Не применняется
2. На стадии разработки ПД и РД не допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
8.2 | Дополнительные затраты и льготы | БИМ: Не применяется
8.3 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при соответствующем обосновании проектной и/или иной технической документации - следует устанавливать перечень, объемы и определять решения и способы конкретных видов работ в стесненных, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также четко разграничены по объектам применения – с указанием, при необходимости, участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, определены Методикой № 421/пр и дифференцированы в зависимости от вида применяемых СН/ЕР (для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ПНР и сохранения объектов культурного наследия).
| Материальные ресурсы, не учтенные расценками | При необходимости в сметной документации предусматривается стоимость транспортировки материалов, конструкций и изделий (поставка «франко»), в том числе и от промежуточных перевалочных складов (баз) до приобъектных складов (территориально отличающихся от приведенных в ОУ ТЕР/ФЕР субъекта РФ/зоны) в соответствии с Транспортной схемой, представленной в проектной документации раздела «ПОС».
Порядок определения транспортных затрат определяется положениями Методики №421/пр, в т.ч. и настоящей Методики
Транспортные схемы, таблицы с расчетом весов, перевозимых ТМЦ, согласовываются с заказчиком.
8.5 | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | [Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывать в отдельном разделе ЛСР(ЛС) на монтажные работы] Или [Сметы, определяющие стоимость оборудования, должны быть сформированы сметами отдельными от смет на монтажные работы]
При формировании сметной стоимости в ЛСР(ЛС) отдельно определяется сметная стоимость: а) инженерного оборудования; б) технологического оборудования; в) лабораторного оборудования; г) транспортных средств; д) инструмента для технологических процессов; е) производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели.
В случае применения импортного оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс).
Затраты на перевозку оборудования определяются на 1 т массы брутто на основании (ФГИС ЦС, КА) калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
В случае невозможности определения затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам КА, по решению заказчика сметная стоимость его перевозки может приниматься в размере до 3% от отпускной цены на такое оборудование. [На основании анализа статистических данных по фактическим транспортным затратам за определенный период для строек конкретного заказчика может быть установлен индивидуальный норматив к отпускной стоимости оборудования по доставке оборудования на объекты строительства, в зависимости от месторасположения объекта в регионе/зоне - данные заказчика].
Сметная стоимость инвентаря и инструментов относить: а) для объектов непроизводственного назначения: производственного и хозяйственного инвентаря – к сметной стоимости оборудования (гр. 6 ССР);
С целью формирования максимально-достоверной цены коммерческого предложения проектная организация в своих запросах предложений стоимости материалов и оборудования, направляемых поставщикам и заводам-изготовителям, сообщает о базовых условиях оплаты поставки оборудования и МТР, установленных в ПАО «ГМК «Норильский никель» соответствующим ОРД при заключении сделок с контрагентами (в части сроков отсрочки платежа, предельной величины и условий авансовых платежей, и т.п.) [согласно п.4.2.8 настоящей Методики]
8.6 | Требования к оформлению документов, обосновывающих цены ТМЦ (оборудование и материалы, изделия, конструкции) | При оформлении документов, обосновывающих цены ТМЦ, в т.ч. КА, РКЦ, необходимо руководствоваться требованиями Методики № 421/пр и настоящей Методики. 1. КА, прайс-листы, ТКП, и т.п. формируются в отдельную книгу СД, с группировкой ТМЦ по разделам (кабельная продукция, охранно-пожарная сигнализация и пр.),
2. книга оформляется по общим правилам: титульный лист, «содержание», предусматривается нумерация страниц, номер позиции ресурса (или выделение применяемого ресурса цветом) при значительном перечне ТМЦ,
3. документы должны содержать информацию о составе цены (НДС, вид франко/ транспортные затраты, стоимость шефмонтажа, ПНР, комплектация, таможенные сборы),
4. При определении стоимости ТМЦ использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной документации), а при их отсутствии использовать прайс-листы и ТКП со сроком использования обозначенных в Методике № 421/пр; применение документов со сроками более обозначенных Методикой - только по согласованию с заказчиком.
5. При применении в сметной документации в качестве «отпускных» цен ресурсов на основании утвержденных прейскурантов и/или других информационных документов Компании и РОКС НН, данные показатели оформляются приложением к СД в виде сводной таблицы по форме КА (Методика № 421/пр) с указанием цены и соответствующего обоснования (РОКС НН, наименование и год действия прейскуранта (реквизиты документа), раздел, № позиции, и т.п. информация для идентификации ресурса).
6. При наличии небольшого количества обосновывающих документов информация может быть оформлена отдельным «приложением» к СД», без формирования отдельной книги.
8.7 | Транспортные расходы | Сметная стоимость МТР и оборудования в ТЦ, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС, определяется с учетом транспортных и ЗСР. Стоимость транспортных затрат определяется на основании расчета по результатам КА в соответствии с положениями Методики № 421/пр, с учетом данных о расстоянии перевозки, классе груза, типе(-ах) транспорта, наличии ПРР и прочих условий транспортировки, а также информации о ценах услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом, судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта, услуг на перевалку грузов с одного вида транспорта на другой, услуг по аренде железнодорожных грузовых вагонов, услуг на ПРР при автомобильных и железнодорожных перевозках размещенных в ФГИС ЦС, и в соответствии со СН по формированию затрат на транспортировку грузов для строительства, сведения о которых включены в ФРСН. Стоимость затрат на перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом определяется на основании действующих тарифов и прейскурантов, по транспортным схемам, обоснованных ПОС с учетом минимизации затрат и согласованных заказчиком.
8.8 | Заготовительно-складские расходы (ЗСР) | При определении ТЦ МТР и оборудования размер ЗСР определяется в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат в следующих размерах: а) 2% - для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); б) 0,75% - для металлических конструкций; в) 1,2% - для оборудования
8.9 | Запасные части, обеспечивающие работу оборудования на гарантийный срок эксплуатации | Определяются разработчиком технической документации на оборудование. Учесть в СД согласно данным предусмотренным в цене приобретения оборудования. В случае, когда запасные части не входят в комплект поставки оборудования, их стоимость учитывать дополнительно, исходя из спецификации на запасные части (по договорным ценам, КА). Если спецификации на запасные части отсутствуют, но предусмотрено приобретение ЗИП по проекту, стоимость запасных частей принять в качестве лимита в размере до 2% от отпускных цен завода-изготовителя на оборудование
8.10 | Накладные расходы (НР) | Нормативы НР согласно Методике №812/пр, №636/пр, №613/пр по видам работ с учетом соответствующих положений и применением коэффициентов
8.11 | Сметная прибыль (СП) | Нормативы СП согласно Методике №774/,№317/пр по видам работ с учетом соответствующих положений и применением коэффициентов
9 | Затраты на временные здания и сооружения | [варианты (выбрать):] 1. По нормам Методики определения затрат на строительство ВЗиС (Методика № 332/пр) в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1-7 ССР и с учетом Дополнительных затрат на ВЗиС, не учтенных сметными нормами (связанные с устройством временных сооружений и временных специальных вспомогательных сооружений и устройств, необходимость использования которых устанавливается в соответствии с ПОС) с учетом положений Методики № 332/пр, в т.ч. и настоящей Методики;
10 | Зимние удорожания | По нормам Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (Методика № 325/пр) в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1-8
11 | Прочие работы и затраты по главе 1 к главе 9 | Предусмотреть средства на Прочие работы и затраты исходя из специфических условий строительства при обосновании проектом организации строительства
Затраты по главе 1, связанные с получением исходных данных, компенсационные выплаты и другие затраты включаются по расчету при документальном подтверждении.
В обязательном порядке предусмотреть следующие затрат:
Затраты по главе 9:
В обязательном порядке предусмотреть следующие затрат:
а)Затраты на утилизацию строительного мусора
е) затраты на полный комплекс пусконаладочных работ: - ст. ПД - на основании [локальных смет ]. - ст. РД - по ЛС При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ в соответствии с Методикой № 421/пр, в т.ч. и с настоящей Методикой
Другие расходы и затраты, предусмотренные проектом организации строительства, определять на основании нормативов или расчетов (уточнение, согласование с заказчиком)
| Содержание службы заказчика Строительный контроль | 2. Строительный контроль - - привлечение сторонней специализированной организации на проведение строительного контроля
13 | Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства | 2. Не предусматривать.
14 | Проектные и изыскательские работы | Определять расчетами на основе Справочников базовых цен и Сборников цен на проектные и изыскательские работы, МНЗ на проектные работы. В т.ч. руководствоваться положениями Методики № 707/пр и МУ-2009
В ССР сметную стоимость проектных работ привести к базисному уровню цен по состоянию на 01.01.2000 - для СБЦП в порядке, установленном письмом Госстроя РФ от 16 июля 2003 г. №НЗ-4316/10 для внесения в ССР в сопоставимых ценах (К=1,19).
Каждый вид затрат учитывать отдельными строками в главе 12 ССР
Для пересчета стоимости изыскательских работ, определенных на основе СБЦ, разработанных в уровне цен 2001 года, в уровень цен по состоянию на 01.01.2000 в ССР следует применить индекс изменения стоимости изыскательских работ за указанный период, равный 1,266 («11,37 : 8,98», где И=11,37 – индекс на 1 квартал 2001 г. письмо Госстроя РФ от 04.01.2001 №АШ-9/10; И=8,98 – индекс IV квартал 1999 г. письмо Госстроя России от 07.10.1999 №АШ-3412/10).
15 | Авторский надзор | Определять расчетом, но не более 0,2% от итога по главам 1-9 ССР. Дополнительно предусмотреть расчет лимита средств на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно (командировочные затраты). Затраты определяются в порядке определенном НПА РФ и/или согласно НМД Компании
16 | Средства на разработку специальных технических требований (СТУ) (по необходимости) | Не требуется
17 | Средства на проведение Государственной (негосударственной) экспертизы | 1.1. НГЭ: расчетом - "применительно" как для ГГЭ];
18 | Другие затраты главы 12 | Определять на основании нормативов или расчетов при соответствующем обосновании
19 | Дополнительные затраты | Определять на основании нормативов или расчетов при соответствующем обосновании
20 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | В размере (10%) от итога глав 1-12 ССР на стадии (ПД; РД)
21 | Возвратные суммы | В локальных объектных сметах (расчетах) - учесть при наличии: в проекте, сметных нормативов заказчика [и/или] возможности определения затрат по расчёту) - выделяются отдельной строкой; в ССР указывать общую стоимость возвратных сумм
22 | Налог на добавленную стоимость | В текущем уровне цен в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ за итогом глав
23 | За итогом ССР | отразить за итогом ССР: "Справочно: в том числе - не капитализируемые затраты:" - [Прочие не капитализируемые затраты, согласно Положению по капитализации затрат ПАО «ГМК «Норильский никель» (затраты, не увеличивающие стоимость основных средств, но предусматриваемые сметой на строительство)]
24 | Опросный лист | До разработки разделов проекта «Сметная документация» и «ПОС» проектная организация направляет в адрес заказчика перечень вопросов/предложений, уточняющих наличие, показатели и требования заказчика по учету логистики, полигонов ТБО и условий утилизации мусора/металлолома, транспортных расходов, перевалочные базы, метод выполнения СМР и пр.
25 | Передача материалов сметной документации заказчику | - в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве 4 экземпляров
- в цифровом виде (на CD-R диске F7 Электронная версия представляется оформленная по ГОСТ Р 21.101-2020 в формате скан-версии книги раздела "СД" (с заполненными "основными надписями" и прочими реквизитами: с подписями, должностями, расшифровками, датами, печатями) - «Acrobat Reader» и в оригинальных (редактируемых) форматах: ПК «Гранд-Сметы» - (.xml); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc).
Финальные ОСР(ОС) и/или ЛСР(ЛС), передаваемые заказчику вне общей книги раздела "СД", в т.ч. СД стадии РД, передаваемая поэтапно, оформляется с соответствующими титульными листами, с содержанием и с подписями на передаваемую по накладной отдельную сметную документацию (пример оформления - см."Таблица А3. Пример титульного листа к ЛС" Приложения А к МУ ГК НН 106-006-2019)
Также документация, предоставляемая в скан-копии формата (.pdf), должна быть с высоким качеством разрешения, достаточным для чтения/печати на многофункциональном устройстве. На CD-R диске в корневом каталоге диска предусматривается текстовый файл с содержанием. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый раздел комплекта (том, книга, и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска группой каталогов (ОС, прочие расчеты, прилагаемые документы) и соответствующих файлов электронного документа (сметы, расчеты, документы). Название каталога должно соответствовать названию раздела.
2 Далее по пунктам настоящего приложения положения и требования в соответствии с НМД ФирСНБ не предусмотрены (уточняются заказчиком при разработке данного приложения к Заданию на проектирование)