
Техническое задание
 Поставка Вышки туры 
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

	Предмет закупки
	
Коли
чество
	Техническая характеристика
	Наличие паспортов и сертификатов

	Вышка тура 
	1
	Модульная алюминиевая вышка тура: 

Тип-модульная
Материал - Алюминий
Высота площадки – не менее 8,0м (высота потолка -9,9м) 
Опоры стабилизаторы -да
Длина площадки- не менее 1.6 м
Ширина площадки - не менее 0.6 м

Эксплуатация: внутри помещений, а также на открытых площадках  

	 Паспорт, сертификат      
 

	Срок поставки
	
	До 25.12.2026 г.
	
















Главный инженер – начальник СТО                                                    Вебер О.В.
Главный специалист СТО 							Пакулова Т.Н.

