ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку топлива в 2026 году
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    

	Предмет закупки
	Поставка топлива

	Предоставление ТКП
	Допускается предоставление ТКП от Поставщика не в полном объеме соответствия ТЗ, а исходя из ассортимента товара и услуг.

	ЛОТ 1

	Поставка топлива через сеть АЗС 
	Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 

ГОСТ 32513-2013

	
	Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5
ГОСТ 32513-2013

	
	Топливо дизельное ДТ (летнее) ЕВРО ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013 

	
	Топливо дизельное ДТ (зимнее) ЕВРО ДТ-З-К5 
ГОСТ 32511-2013 

	
	Топливо дизельное ДТ (межсезонное) ЕВРО ДТ-Е-К5 ГОСТ 32511-2013

	
	С использованием смарт-карт/чипов-ключей

	
	On-Line личный кабинет формирование отчетов за любой период времени. Управление топливными смарт-картами.

	Срок поставки
	В течении 2026 года, с января по декабрь.

	ЛОТ 2

	Поставка зимнего дизельного топлива мелким оптом (4,25 тонны)
	Топливо дизельное ДТ (зимнее) ЕВРО ДТ-З-К5  
ГОСТ 32511-2013

	Срок поставки
	В течении 2026 года: 

Январь-апрель; 

Ноябрь-декабрь.

	Частота поставок
	1 раз в 10-14 дней

	Общий объем поставки
	63800 л./год

	Варианты поставки
	С доставкой до склада Покупателя (г. Красноярск, ул. Сибирская 92, ст. 1) 


Главный инженер – начальник СТО


                   Вебер О.В.
Старший механик                                                                    Андреев А.А.
