| Согласовано Заместитель Директора по строительству – руководитель проектного офиса КП ПАО «ГМК «норильский никель» _________________С.В. Шишкунов «___»___________2026 г. | Утверждаю Главный инженер ООО «Ренонс» ____________О.В. Вебер «___»___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию объектов:

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А;

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, зд. 51/3

Приложение № 1

| ЗАКАЗЧИК: | ООО «Ренонс» |
| --- | --- |

Норильск, 2026 г.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Концептуальный проект оформления интерьеров и фасадов зданий Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель», файл в эл. виде на 20 листах;

- Рабочий проект. Реконструкция нежилого помещения №5 по адресу ул. Копылова, д. 2А с устройством чердачного этажа и устройством отдельного входа. ООО «Тектоника» 1999 г., файл в эл. виде на 50 листах;

- Рабочий проект. Архитектурно-строительные решения. Офис по ул. Копылова, д. 2А. Капитальный ремонт крыши с устройством чердака. ООО «Тектоника» 2000 г. файл в эл. виде на 26 листах;

- Рабочая документация. ООО Сибзнак ЛТД. Административно-производственное здание на ул. Копылова 2А. КГУ ПИП «Универсал» (проект здания по адресу ул. Республики 51/3), архив в эл. виде;

- Рабочая документация. Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Копылова, 2А, включая ремонт служебных помещений, фасада, кровли, входной группы, замену инженерных сетей. ООО Проектно-Строительная мастерская «ПРОСТО» 2019 г., архив в эл. виде;

- Техническое заключение по результатам комплексного обследования состояния административного здания с офисом Красноярского представительства ПАО «ГМК Норильский никель» (1-й и 3-й этаж). ООО Проектно-Строительная мастерская «ПРОСТО» 2018 г., файл в эл. виде на 105 листах;

- Выписка из технического паспорта нежилого здания, строения, встроенно-пристроенного помещения – Галерея, файл в эл. виде на 3 листах;

- Кадастровый паспорт здания по адресу ул. Республики, д. 51, стр. 3, файл в эл. виде на 2 листах;

- Технический паспорт здания по адресу ул. Республики, д. 51, стр. 3, файл в эл. виде на 14 листах;

- Кадастровые и технические паспорта на 1, 2 этаж и лестницы здания по адресу ул. Копылова д. 2А., архив в эл. виде.